# Jasienica Rosielna, dnia 10.10.2013 r.

WÓJT GMINY

# JASIENICA ROSIELNA

# woj. podkarpackie

# RGG.6220.1.2013

# D E C Y Z J A  Nr 1/2013

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko           (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora: Gminę Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej             w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

orzekam

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka                                        i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna.

## 2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone             w art. 63 ust. 1 ustawy,

3) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.01.2013 r. od Inwestora: Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240 wpłynął wniosek do Wójta Gminy Jasienica Rosielna o wydanie decyzji                                       o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227              z późn. zm.) dołączono mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Jasienica Rosielna zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji                        o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Z uwagi na charakter wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.                 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem opiniowania, należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego               w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227                z późn. zm.), Wójt Gminy Jasienica Rosielna wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z pismem o znaku: RGG.6220.1.2013 z dnia 29.01.2013 r. o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak: WOOŚ.4240.1.1.2013.AH-5 z dnia 2013-03-01 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora Gminę Jasienica Rosielna do uzupełnienia Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia ze względu na braki merytoryczne, które nie pozwoliły na przeprowadzenie analizy tego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Po uzupełnieniu braków w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem o znaku WOOŚ.4240.1.1.2013.AH-7 z dnia 2013-04-10 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie pismem o znaku: PSNZ.4651-1/13 z dnia 2013-02-11 wyraził opinię, że z sanitarnego punktu widzenia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy                z uwagi na jego charakter oraz, że planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

# W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących oraz po dogłębnej analizie wniosku, Wójt Gminy Jasienica Rosielna w swoim postanowieniu znak:          RGG.6220.1.2013 z dnia 02.09.2013 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze postanowienie oraz informacja o jego wydaniu zostało zamieszczone                      w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje                       o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna http://jasienica.bip.krosoft.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Blizne.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko           (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) strony postępowania w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego były informowane poprzez ogłoszenia publiczne.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji – wobec powyższego Wójt Gminy Jasienica Rosielna wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie dokonano analizy przedsięwzięcia względem zapisów art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzono analizę uciążliwości przedsięwzięcia uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania i ustalono co następuje:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

- skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje,

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Blizne (Przysiółki Czubówka i Kaczmarówka), gmina Jasienica Rosielna na terenie:

- przysiółka Czubówka dla 16 domów i 9 działek budowlanych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Bliznem.

- przysiółka Kaczmarówka dla 6 domów z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej  w Bliznem,

Na terenie wsi Bliznę przysiółek Czubówka planowane jest wykonanie:

- 1345 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø160-200 mm z rur PVC,

-  429 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych  ø160 mm z rur PVC dla szesnastu domów.

Na terenie wsi Bliznę przysiółek Kaczmarówka planowane jest wykonanie:

- 1242 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø160-200 mm z rur PVC,

- 165 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych ø160 mm z rur PVC dla sześciu domów.

Łącznie planowane jest do wykonania:

- 2587 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

- 594 m przyłączy kanalizacyjnych dla dwudziestu dwóch domów i dziewięciu działek budowlanych.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna długości ok. 2587,0 m wykonana zostanie z rur PVC              o średnicach ø160-200 mm łączona na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne wykonane jako teleskopowe ø400 mm PVC z włazami żeliwnymi - całość kanalizacji grawitacyjnej wykonana systemem PipeLife. Przyjęta technologia budowy kanalizacji grawitacyjnej, nie tworzy odpadów w czasie budowy i eksploatacji.

Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 3,2 km. Ścieki sanitarne z planowanej kanalizacji, będą odprowadzane za pośrednictwem sieci istniejącej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne. Trasa sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać przez tereny rolne i zabudowane. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne. Projektowana sieć nie będzie zajmować powierzchni użytkowej ani nie zmieni dotychczasowego charakteru użytkowania terenu. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi optymalnie rozwiązać gospodarkę wodno-ściekową na przedmiotowym obszarze, co przyczyni się do poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz stanu środowiska.

Zastosowanymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji                        i eksploatacji przedsięwzięcia są m. in.: prowadzenie prac w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w ciągu dnia. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych sanitariatach i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Warstwa urodzajnej gleby będzie składowana oddzielnie i wykorzystana w trakcie prac wykończeniowych. Po ułożeniu rurociągów, przeprowadzone zostaną próby szczelności.

- powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Nie występują.

- wykorzystywania zasobów naturalnych,

Nie występuje.

- emisji i występowania innych uciążliwości,

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie na klimat akustyczny                 i jakość powietrza. Hałas będą powodowały maszyny i urządzenia budowlane. Dodatkowo            w czasie realizacji może występować zapylenie. Faza robót budowlanych będzie rozciągnięta          w czasie, lecz uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich będą mieć charakter przejściowy. Oddziaływania te ustąpią wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i nie będą występowały w trakcie eksploatacji sieci. W związku z realizacją zadania, zaplanowano utworzenie dwóch zapleczy budowy. Powstające odpady będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Będą one selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach oraz okresowo odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania. W związku z przejściem kanalizacją przez rów melioracyjny, planuje się jego umocnienie na długości ok. 1,5 m.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z ingerencją w cieki powierzchniowe            i zbiorniki wodne, nie wpłynie ona na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 2200_157 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. W oparciu o informacje ujęte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 r., Nr 49, poz. 549), celem środowiskowym dla tych jednolitych części wód jest utrzymanie tego stanu, poprzez zapobieganie pogarszaniu ich stanu. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, będzie utrzymanie tego stanu.

Technologia prowadzenia wykopów budowlanych, może wymagać ich odcinkowego odwodnienia. Woda pochodząca z odwodnień będzie odprowadzana na teren wzdłuż wykopów, po uprzednim jej oczyszczeniu z zawiesiny.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w bezodpływowych zbiornikach             i okresowo przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Szczelność projektowanego układu kanalizacyjnego gwarantuje nie przedostanie się ścieków do gruntu i do wód gruntowych.

Ścieki z projektowanej kanalizacji po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków w Bliznem będą odprowadzane do rzeki Stobnica, w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW200014226499 (Stobnica od Łądzierza do ujścia). Jest to silnie zmieniona część wód              o złym stanie wód, niezagrożona nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. W oparciu o informacje ujęte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 r., Nr 49, poz. 549), celem środowiskowym dla tych jednolitych części wód jest utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Za czynnik wpływający na obecny stan wód, uznać można wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bliznem do wód rzeki Stobnica. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz szacowaną ilość ścieków odprowadzanych przez planowaną sieć (ok. 15,2 m3/d), uznać można, że wprowadzane do wód rzeki Stobnica ścieki z oczyszczalni w Bliznem, nie wpłyną na stan chemiczny tej jednolitej części wód powierzchniowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie również na elementy biologiczne charakterystyczne dla tej części wód.

Reasumując powyższe, realizacja planowanego działania nie zagraża pogorszeniu stanu środowiska wodnego.

- ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii,

Ze względu na charakter inwestycji w normalnych warunkach eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych                                 i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Na trasie planowanego przedsięwzięcia obszary wodno – błotne nie występują. Płytkie zaleganie wód gruntowych występuje w obrębie cieku „bez nazwy”.

b)  obszary wybrzeży,

Nie występują.

c)  obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest istniejących i projektowanych ujęć wód.

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin          i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 względem planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, oddalony o ok. 5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przez wzgląd na charakter, skalę przedsięwzięcia i zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko (trasę kanalizacji wytyczono tak, aby ograniczyć wycinkę drzew i krzewów; wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków; w razie możliwości młode drzewa            i krzewy będą przesadzane, a w przypadku konieczności pozostawienia wykopanych drzew                i krzewów na okres dłuższy niż 1 dzień, ich systemy korzeniowe będą zabezpieczone przed wysuszeniem; drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;  w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów, przed ich zasypaniem zostaną one skontrolowane pod kątem obecności w nich drobnych zwierząt, które w razie ich obecności, zostaną przeniesione w odpowiednie siedlisko), należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin zwierząt, a także na gatunki, dla których został wyznaczony ww. obszar Natura 2000 oraz nie będzie wpływać na jego integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000.

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

Tereny zamierzenia inwestycyjnego nie posiadają sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo gospodarcze przez osadniki gnilne odprowadzane są do potoków lub do gruntu przez rowy melioracyjne i przydrożne. Wioska Blizne posiada sieć kanalizacji sanitarnej.

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na trasie budowy kanalizacji brak jest obiektów kultury typu kapliczki, nagrobki lub inne obiekty o podobnych cechach.

h)  gęstość zaludnienia,

Przysiółek Czubówka i Kaczmarówka w Bliznem zamieszkuje 108 mieszkańców w 22

budynkach. Gęstość zaludnienia 108 : 22 = 4,91 osoby/bud.

i)  obszary przylegające do jezior,

Nie występują.

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Nie występują.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Nie występuje.

b) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Biorąc pod uwagę lokalizację wnioskowanego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji                               i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze                         transgranicznym.

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Nie występuje.

d)  prawdopodobieństwo oddziaływania,

Nie występuje.

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Nie występuje.

Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Z uwagi na charakter wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem opiniowania, należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie, nie spowoduje trwałego zanieczyszczenia lokalnego środowiska. Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń będzie znikome. Rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie swoim zasięgiem nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, ponieważ znajdują się poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

Podsumowując, przedsięwzięcie p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                              w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, nie wpłynie negatywnie na żaden z elementów środowiska naturalnego oraz nie wpłynie znacząco na środowisko.

Ponadto uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                     w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa            i zdrowia ludzi.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

### P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 3 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję                               o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się m.in. do wniosku o wydanie decyzji                        o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1.

Wójt Gminy

Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała

Otrzymują:

- Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240,

- Strony postępowania (wg wykazu) w trybie art. 49 Kpa.

- A/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38,                            35-001 Rzeszów,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, ul. Moniuszki 17,                                             36-200 Brzozów,

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica Rosielna,

- Tablica ogłoszeń Sołectwa Blizne,

- BIP Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, http://jasienica.bip.krosoft.pl/.

# Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach                                    znak: RGG.6220.1.2013 z dnia 10.10.2013 r.

Jasienica Rosielna, dnia 10.10.2013 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka                  i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne na terenie:

– przysiółka Czubówka dla 16 domów i 9 działek budowlanych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Bliznem,

– przysiółka Kaczmarówka dla 6 domów z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej

w Bliznem,

Na terenie wsi Blizne przysiółek Czubówka planowane jest wykonanie:

– 1345 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø160÷200mm z rur PVC,

– 429 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych ø160mm z rur PVC dla szesnastu domów.

Na terenie wsi Blizne przysiółek Kaczmarówka planowane jest wykonanie:

– 1242 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø160÷200mm z rur PVC,

– 165 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych ø160mm z rur PVC dla sześciu domów.

Łącznie planowane jest do wykonania:

– 2587 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

– 594 m przyłączy kanalizacyjnych dla dwudziestu dwóch domów i dziewięciu działek

budowlanych.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna długości ok. 2587,0 m wykonana zostanie z rur PVC o średnicach ø160÷200mm łączona na uszczelki gumowe i zostanie ułożona na głębokości 1.2÷2,5m pod terenem. Studzienki kanalizacyjne wykonane będą jako teleskopowe ø400 mm PVC z włazami żeliwnymi szt. ok. 101 – całość kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie systemem PipeLife. Przyjęta technologia budowy kanalizacji grawitacyjnej, nie tworzy odpadów w czasie budowy i eksploatacji.

Kanalizację zaprojektowano tak, aby tylko nieliczne drzewa i krzewy zostały wycięte. Młode drzewka i krzewy będą przesadzone w miejsce wskazane przez właściciela działki. Na czas leżakowania wykopanych drzewek i krzewów dłuższy od jednego dnia system korzeniowy zostanie zabezpieczony matami słomianymi przed ich wysuszeniem. Pnie drzew znajdujące się w zasięgu obrotu wysięgnika łyżki koparki zostaną zabezpieczone poprzez obłożenie matami ze słomy i deskami obwiązanymi pasami parcianymi.

Planowana inwestycja i roboty jej towarzyszące oddziaływać będzie na warunki aerosanitarne jedynie w okresie budowy. Głównymi źródłami zanieczyszczenia atmosfery będą na tym etapie pojazdy transportujące materiały, praca maszyn i pojazdów pracujących na budowie oraz przemieszczanie mas ziemnych. Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z emisją komunikacyjną wpływają następujące czynniki:

– natężenie i struktura ruchu,

– rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych,

– warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.

Roboty ziemne wykonywane szczególnie przy dużej turbulencji powietrza spowodują miejscowo (w rejonie wykonywanych robót) pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego głównie zanieczyszczeń pyłowych. Pogorszenie to będzie miało charakter przemijalny i nie będzie miało wpływu na ogólny stan areosanitarny na omawianym terenie. Występujące uciążliwości, związane głownie z pracami ziemnymi, mają charakter lokalny i przemijalny.

Do w/w prac planowane jest użycie następującego sprzętu, tj.:

– samochód dostawczy, samochód skrzyniowy z przyczepą skrzyniową

– żuraw samochodowy

– dźwig do 9 t

– koparki.

– spycharki.

– zgrzewarki, wiertarki, piły

Wystąpi emisja niezorganizowana hałasu. Zasadniczym źródłem hałasu związanym            z tym etapem realizacji sieci będzie praca urządzeń typu koparka, spycharka oraz hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodów transportowych.

Wójt Gminy

Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała