Jasienica Rosielna;  dnia  15 maja  2012 r.

Gmina Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna  240

GG.271.4.2012

Numer ogłoszenia w BZP: 141026-2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Wiejskim Domu Kultury w Orzechówce w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

W dniu 10.05.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych zamieszczonych w projekcie technicznym. Zapisy takie są niezgodne z założeniami programu Moje Boisko – Orlik  i wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, zamieszczonymi na stronie www.orlik2012.pl . Według komunikatu zamieszczonego na tej stronie:

„Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina, że zgodnie z założeniami programu jakiekolwiek zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści:

- rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,

- rozdziału 6, punkt 1 i 2

mogą spowodować odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa ( Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Zamawiający nie może więc dowolnie określać przedmiotu zamówienia w zakresie nawierzchni syntetycznych, wiążą go bowiem zapisy specyfikacji wzorcowej programu MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Zamawiający nie może w projekcie technicznym, który jest integralną częścią dokumentacji przetargowej, precyzować minimalnych parametrów nawierzchni syntetycznych ponad minimum  zawarte we wzorcowej SIWZ.

W związku z powyższym proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych i potwierdzenie, że wiążące dla Wykonawców w tym zakresie będą zapisy SIWZ, a nie projektu technicznego.

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Parametry nawierzchni syntetycznych proszę przyjąć zgodnie z zapisem SIWZ, anulując parametry zamieszczone w projekcie technicznym.

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju dokumentów oczekuje zamawiający dot. trawy. W SIWZ jest to Labtest „Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star ) oraz certyfikat FIFA 2 Star. Zamawiający nie może żądać wszystkich dokumentów, musi wybrać jeden z nich.

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

W dniu 11.05.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie płatności na dwa odrębne rachunki. Na podstawie art.23 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym płatności dokonywane będą na konto osoby podpisującej umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 2

Zamawiający w SIWZ rozdział 6 pkt 2 ppkt a) określa wymagane dokumenty dla trawy syntetycznej w sposób nieprawidłowy. Typowa SIWZ opracowana przez Ministerstwo Sportu określa że Zamawiający ma obowiązek wybrać jeden z trzech przedstawionych wariantów a nie wszystkie trzy, zostało to zapisane:

„*Uwaga!!! Dostosowując SIWZ Zamawiający dokonuje wyboru jednej z powyższych opcji”.

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Rozdział 6, pkt. 2a)

Wybrano: * Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

Pytanie nr 3

Zamawiający w przedmiarze poz. 9 wymagana aby trawa syntetyczna była ułożona na warstwie elastycznej prefabrykowanej o grubości 1cm. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu ponieważ w typowej SIWZ znajduje się zapis: Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.). Trawy o wysokości włókna od 40mm do 50mm wymagają maty aby spełnić wymogi FIFA, natomiast w przypadku traw od 50 mata już nie jest wymagana, dlatego też zapis o takiej treści widnieje w typowej SIWZ. W związku powyższym proszę o dopasowanie SIWZ i dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązująca nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na rok 2012.

Proszę mieć na uwadze że jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" w treści:

- rozdziału 2, punkt 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej i punkt 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego, a także

- rozdziału 6, punkt l Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej i punkt 2 Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu l Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich)

Odpowiedź  na pytanie nr 3

W przedmiarze poz. 9 o ułożeniu trawy syntetycznej na warstwie elastycznej prefabrykowanej o grubości 1cm wystąpił błąd, proszę zrezygnować z tego punktu.

Pytanie nr 4

W Opisie technicznym str. 2   (plik: 19_Opis_techniczny.pdf)   Inwestor opisuje wykonanie   nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienie jej granulatem EPDM, taki zapis jest niedopuszczalny, ponieważ wypełnienie trawy syntetycznej powinno być zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium tak jak to jest ujęte w typowej SIWZ.  Proszę o dopasowanie SIWZ i  dokumentacji technicznej  zgodnie z obowiązująca  nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na rok 2012.

Odpowiedź  na pytanie nr 4

Zgodnie z SIWZ powinno być nawierzchnia z trawy syntetycznej (wypełnienie trawy syntetycznej zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd

Pytanie nr 5

Proszę podać prawidłowe wymiary (szerokość  i  długość) boiska  piłkarskiego. W chwili  obecnej w przedmiarze jest podana powierzchnia boiska z trawy syntetycznej równa 1922 m2, natomiast z dokumentacji i rysunków wychodzi powierzchnia 1860m2 (30 x 62),

Odpowiedź  na pytanie nr 5

Wymiary boisk tak jak w projekcie 1860m2 (30×62), powierzchnia w przedmiarze jest to powierzchnia do murku ogrodzenia.

W dniu 14.05.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Zamawiający w Opisie technicznym podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulat gumowy EPDM. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienie konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium". W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w projekcie z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium".

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zapis w opisie technicznym o wypełnieniu EPDM i wysokości 52mm zostanie zmieniony na  zgodny z SIWZ w związku z czym należy przyjąć:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokości min. 40mm i mniejsza niż 60mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana ( typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labasport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.) – boisko do piłki nożnej.

Pytanie nr 2

Zamawiający w Projekcie specyfikacji technicznej przedstawia parametry jakie ma spełniać trawa syntetyczna.  Wymaganie tak  konkretnych parametrów uniemożliwia zaoferowanie oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

- typ włókna: monofil

- skład chemiczny włókna: polietylen

- ciężar włókna: 12 000 dtex,

- wysokość włókna: 57 mm +-10%

- ilość pęczków: 8 820 +-10% /m2

- gęstość włókien: 105 840 +-10%

- ciężar całkowity nawierzchni: 2510 gr/m2

- wypełnienie piaskiem kwarcowym ok. 15 kg/m2

- wypełnienie granulatem gumowym SBR ok. 15 kg/m2

Oferowana nawierzchnia posiada kartę techniczną, certyfikat FIFA 2 STAR. badanie ISA-SPORT, atest higieniczny PZH. deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, autoryzacje producenta. Została przez Nas zamontowana na wielu obiektach i Zamawiający nie wnosili żadnych zastrzeżeń co do jakości nawierzchni.

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Parametry jakie ma spełniać trawa syntetyczna muszą być zgodne z parametrami podanymi w SIWZ oraz posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej.

W dniu 15.05.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego. Informujemy, że najtańszym i najszerzej stosowanym rozwiązaniem jest kolor ceglasty.

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Projektuje się nawierzchnię w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

- niebieskie – koszykówka

- białe – siatkówka

- żółte – tenis ziemny singiel i double

Powyższą kolorystykę na w/w pola gry należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 2

Zwracamy uwagę, że połączenie wymogów:

- długość 40-60

- wypełnienie EPDM

- certyfikat FIFA

bardzo poważnie ogranicza konkurencję. W związku z tym prosimy o zmianę długości na 60mm (większość traw piłkarskich ma taką długość - krótkie trawy zazwyczaj wymagają shockpadu co ma wpływ tylko na cenę. Dłuższa trawa z większą ilością granulatu nie musi mieć shockpadu, aby spełnić wymogi FIFA) lub rezygnację z zasypania granulatem EPDM lub zgodę na zasypanie boiska EPDM pomimo że w badaniu laboratoryjnym znajduje się SBR

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Zapis w opisie technicznym o wypełnieniu EPDM i wysokości 52mm zostanie zmieniony na  zgodny z SIWZ w związku z czym należy przyjąć:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokości min. 40mm i mniejsza niż 60mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana ( typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labasport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.) – boisko do piłki nożnej.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała