Jasienica Rosielna;  dnia  18 maja  2012 r.

Gmina Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna  240

GG.271.4.2012

Numer ogłoszenia w BZP: 141026-2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Wiejskim Domu Kultury w Orzechówce w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

W dniu 17.05.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Czy zamawiający zezwoli na wykonanie ogrodzenia wysokości 4 m z siatki stalowej powlekanej na słupach stalowych malowanych proszkowe montowanych w fundamencie betonowym, całość na podmurówce betonowej prefabrykowanej wys. 20 cm (z zastosowaniem obrzeży wokół boisk) oraz piłkochwytu wysokości 6 m z siatki polipropylenowej (jako podwyższenie ogrodzenia z siatki stalowej) zgodnie z rysunkiem typowego systemowego ogrodzenia, stosowanego przy obiektach typu Orlik, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki?

Odpowiedź  na pytanie nr 1

- zmiana na słupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na zielono

- wysokość ogrodzenia jak w przedmiarze 5 i 7 m

Pytanie nr 2

Czy ze względu na wysoki koszt elementów ze stali nierdzewnej, Zamawiający zezwoli na zastosowanie poręczy stalowych malowanych proszkowe przy pochylni (takich samych jak przy schodach terenowych)?

Odpowiedź  na pytanie nr 2

- należy zastosować stal nierdzewną

Pytanie 3

Proszę o podanie ilości przedmiaru robót dot. Boisk pozycje nr 2, 3, 12, 13

Odpowiedź  na pytanie nr 3

- pozycje j.w. – nie ujmować

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała