Jasienica Rosielna;  dnia  20 czerwiec  2012 r.

Gmina Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna  240

GG.271.6.2012

Numer ogłoszenia w BZP: 182968-2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY SP I GIMNAZJUM W JASIENICY ROSIELNEJ W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

W dniu 18.06.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

W związku z analizą dokumentacji przetargowej dotyczącej ww. przetargu zwracamy się z spytaniem dotyczącym wypełnienia granulatem trawy syntetycznej.

Zamawiający w dokumentacji Projektowej nie wskazuje rodzaju wypełnienia sztucznej trawy. W projekcie Architektoniczno budowlanym boisk sportowych Orlik 2012 zamieszczonym na tronie internetowej przez Ministerstwo Sportu jest zapis:,, Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych." Jednocześnie w „Typowej SIWZ Ministerialnej" nakłada się na Wykonawcę wymóg aby wypełnienie wskazane w dokumentacji projektowej było potwierdzone raportem specjalistycznego laboratorium np. Labosport. SIWZ nie wskazuje rodzaju granulatu a więc pozostawia to do wyboru Zamawiającemu. Zamawiający, powinien kierować się troską o użytkowników i ochronę środowiska. SBR to mieszanina kauczuków styrenowo-butadienowych syntetycznych) i naturalnych; ich zaletą jest bardzo niska cena, wadą - odrażający zapach przy słonecznej pogodzie, zawartość frakcji pyłowych, brak kontroli nad zawartością pierwiastków chemicznych oraz niska odporność na starzenie. Zgodnie z ogólno dostępną wiedzą granulat SBR pochodzący z recyklingu opon samochodów ciężarowych i gum przemysłowych był wcześniej wystawiany na długotrwałe promieniowanie UV, powodując utratę jego sprężystości i trwałości. Zawartość siarki w gumie może powodować niekorzystne reakcje z włóknem polietylenowym powodując jego osłabienie i powolne niszczenie. Granulat SBR szybko zagęszcza się co powoduje stratę wodoprzepuszczalności nawierzchni trawiastej. Nie badana w SBR zawartość metali ciężkich w niektórych odpadach może mieć negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo dzieci. SBR posiada niską odporność na starzenie - granulat produkowany jest z opon mających często 10 lat i więcej. Należy mieć świadomość, iż granulat SBR z recyklingu jest granulatem szkodliwym i zapewniającym najniższy komfort gry. Powoduje uciążliwy, śmierdzący zapach. W okresie letnim nagrzewa się do temperatury -+60-65°C! Zawiera czarny pył, który przykleja się do ciała i ubioru zawodników. Opony z których powstał SBR były produkowane z mieszanek gumy z substancjami aromatycznymi w tym kancerogennymi. W sprzeczności z filozofią programu jest fakt budowania boiska SPORTOWEGO dla dzieci i młodzieży z granulatem który w ateście PZH opisano jako ,wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci" patrz załączony atest.

Wskazanie przez Zamawiającego granulatu nie pozostaje w sprzeczności z założeniami programu Orlik 2012 gdyż w założeniach programu Orlik, granulat wypełnienia trawy nie został określony. Biorąc pod uwagę całą powyżej przytoczoną wiedze, która znana jest już Zamawiającemu oraz fakt, że wydatkowaniu środków publicznych zawsze powinny przyświecać zasady określone w Prawie Zamówień Publicznych, Prawie Budowlanym Atr 5 ust. l („obiekt budowlany należy projektować ,budować, użytkować i utrzymywać w sposób wynikający z bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.") jak też legalność wydatkowania środków pieniężnych, celowość, rzetelność oraz gospodarność, Zamawiający ma prawo a nawet obowiązek do określenia rodzaju granulatu innego niż SBR. Mamy do wyboru granulat EPDM, Termoplastik i wypełnienie organiczne. Są to granulaty przebadane chemicznie, trwałe i przyjazne dla zawodników i otoczenia

Pytanie do Zamawiającego:

1. Jaki rodzaj granulatu należy zastosować jako wypełnienie sztucznej trawy zakładając że: „(wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.)

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zgodnie z SIWZ

-nawierzchnia z trawy syntetycznej  wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

W dniu 19.06.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek wskazany w SIWZ tj. „………… posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej  1 450 000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych……” w przypadku gdy Wykonawca: przedstawi referencje, obejmujące swym zakresem wykonanie trzech boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej na łączna kwotę 1 600 000,00 zł brutto oraz referencje na wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na kwotę 2 490 000,00

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zamawiający uzna że Wykonawca w tym przypadku spełnia warunek wskazany w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy podane w  przedmiarze wymiary ogrodzenia tj. 5 m wys. i piłko-chwytów  tj. wys. 7 m są rzeczywiście prawidłowe? Zazwyczaj są to odpowiednio 4 m dla ogrodzenia i 6 m dla piłko chwytów.

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Ogrodzenie 5 m wysokie i piłko-chwyty wys. 7 m.

W dniu 20.06.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie nr 1

Wnosimy o usunięcie zapisu z projektu budowlanego dot. trawy syntetycznej odnoszącego się do wykonanie strefy wybiegu w innym odcieniu trawy. Trawy wysokie nie mają różnych odcieni. Skoro wymagacie Państwo konkretnego produktu z konkretnymi dokumentami, nie możecie oczekiwać, że Wykonawca wykona inny odcień trawy w strefie wybiegu. Całość murawy wraz ze strefami wybiegu musi być wykonana z tej samej trawy.

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zapis ”Strefę bezpieczeństwa wykonać w innym odcieniu zieleni niż płyta boiska” zostanie usunięty z projektu. Całość murawy wykonać z tej samej trawy

Pytanie nr 2

Wnosimy o jednoznaczne określenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego. Czy ma to być na całości kolor ceglasty, czy według projektu ceglasto-zielony?

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Projektuje się nawierzchnię w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

- niebieskie – koszykówka

- białe – siatkówka

- żółte – tenis ziemny

Strefę bezpieczeństwa wykonać w kolorze zielonym.

Powyższą kolorystykę na w/w pola gry należy uwzględnić w ofercie

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała