Jasienica Rosielna, dnia 02.09.2013 r.
        WÓJT GMINY

JASIENICA ROSIELNA
RGG.6220.1.2013

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),                § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego               (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

p o s t a n a w i a m:

nie nakładać na Inwestora: Gminę Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240  obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka                        i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna.

U z a s a d n i e n i e:

W dniu 25.01.2013 r. od Inwestora: Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240 wpłynął wniosek do Wójta Gminy Jasienica Rosielna o wydanie decyzji                            o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna - obręb ewidencyjny Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dołączono mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Z uwagi na charakter wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Tym samym przedsięwzięcie będące przedmiotem opiniowania, należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji           o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego               w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Jasienica Rosielna wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z pismem o znaku: RGG.6220.1.2013 z dnia 29.01.2013 r. o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko             i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak: WOOŚ.4240.1.1.2013.AH-5 z dnia 2013-03-01 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora Gminę Jasienica Rosielna do uzupełnienia Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia ze względu na braki merytoryczne, które nie pozwoliły na przeprowadzenie analizy tego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Po uzupełnieniu braków w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem o znaku WOOŚ.4240.1.1.2013.AH-7 z dnia 2013-04-10 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie pismem o znaku: PSNZ.4651-1/13 z dnia 2013-02-11 wyraził opinię, że z sanitarnego punktu widzenia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.                 

Tutejszy Urząd Gminy przed wydaniem niniejszego postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, dokonał analizy wniosku           o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznika do tego wniosku            tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie dokonano analizy przedsięwzięcia względem zapisów art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzono analizę uciążliwości przedsięwzięcia uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania i ustalono co następuje:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje,

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Blizne (Przysiółki Czubówka i Kaczmarówka), gmina Jasienica Rosielna na terenie: 

· przysiółka Czubówka dla 16 domów i 9 działek budowlanych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Bliznem.

· przysiółka Kaczmarówka dla 6 domów z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Bliznem,

Na terenie wsi Blizne przysiółek Czubówka planowane jest wykonanie:

· 1345 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø160-200 mm z rur PVC,

-  429 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych  ø160 mm z rur PVC dla szesnastu domów.

Na terenie wsi Blizne przysiółek Kaczmarówka planowane jest wykonanie:

· 1242 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø160-200 mm z rur PVC,

· 165 m przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych ø160 mm z rur PVC dla sześciu domów.

Łącznie planowane jest do wykonania:

· 2587 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

· 594 m przyłączy kanalizacyjnych dla dwudziestu dwóch domów i dziewięciu działek budowlanych.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna długości ok. 2587,0 m wykonana zostanie z rur PVC o średnicach ø160-200 mm łączona na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne wykonane jako teleskopowe ø400 mm PVC z włazami żeliwnymi - całość kanalizacji grawitacyjnej wykonana systemem PipeLife. Przyjęta technologia budowy kanalizacji grawitacyjnej, nie tworzy odpadów w czasie budowy i eksploatacji.

Łączna długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 3,2 km. Ścieki sanitarne z planowanej kanalizacji, będą odprowadzane za pośrednictwem sieci istniejącej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne. Trasa sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać przez tereny rolne i zabudowane. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Blizne. Projektowana sieć nie będzie zajmować powierzchni użytkowej ani nie zmieni dotychczasowego charakteru użytkowania terenu. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi optymalnie rozwiązać gospodarkę wodno-ściekową na przedmiotowym obszarze, co przyczyni się do poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz stanu środowiska.

Zastosowanymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji                        i eksploatacji przedsięwzięcia są m. in.: prowadzenie prac w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w ciągu dnia. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych sanitariatach i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Warstwa urodzajnej gleby będzie składowana oddzielnie i wykorzystana w trakcie prac wykończeniowych. Po ułożeniu rurociągów, przeprowadzone zostaną próby szczelności.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Nie występują.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

      Nie występuje.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie na klimat akustyczny                 i jakość powietrza. Hałas będą powodowały maszyny i urządzenia budowlane. Dodatkowo            w czasie realizacji może występować zapylenie. Faza robót budowlanych będzie rozciągnięta          w czasie, lecz uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich będą mieć charakter przejściowy. Oddziaływania te ustąpią wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i nie będą występowały w trakcie eksploatacji sieci. W związku z realizacją zadania, zaplanowano utworzenie dwóch zapleczy budowy. Powstające odpady będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach             (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Będą one selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach oraz okresowo odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania. W związku z przejściem kanalizacją przez rów melioracyjny, planuje się jego umocnienie na długości ok. 1,5 m.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z ingerencją w cieki powierzchniowe i zbiorniki wodne, nie wpłynie ona na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 2200_157 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. W oparciu o informacje ujęte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 r., Nr 49, poz. 549), celem środowiskowym dla tych jednolitych części wód jest utrzymanie tego stanu, poprzez zapobieganie pogarszaniu ich stanu. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, będzie utrzymanie tego stanu.

Technologia prowadzenia wykopów budowlanych, może wymagać ich odcinkowego odwodnienia. Woda pochodząca z odwodnień będzie odprowadzana na teren wzdłuż wykopów, po uprzednim jej oczyszczeniu z zawiesiny.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w bezodpływowych zbiornikach             i okresowo przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Szczelność projektowanego układu kanalizacyjnego gwarantuje nie przedostanie się ścieków do gruntu i do wód gruntowych.

Ścieki z projektowanej kanalizacji po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków w Bliznem będą odprowadzane do rzeki Stobnica, w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW200014226499 (Stobnica od Łądzierza do ujścia). Jest to silnie zmieniona część wód o złym stanie wód, niezagrożona nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów środowiskowych. W oparciu o informacje ujęte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 r., Nr 49, poz. 549), celem środowiskowym dla tych jednolitych części wód jest utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Za czynnik wpływający na obecny stan wód, uznać można wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bliznem do wód rzeki Stobnica. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz szacowaną ilość ścieków odprowadzanych przez planowaną sieć (ok. 15,2 m3/d), uznać można, że wprowadzane do wód rzeki Stobnica ścieki z oczyszczalni w Bliznem, nie wpłyną na stan chemiczny tej jednolitej części wód powierzchniowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie również na elementy biologiczne charakterystyczne dla tej części wód.

Reasumując powyższe, realizacja planowanego działania nie zagraża pogorszeniu stanu środowiska wodnego.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, 

Ze względu na charakter inwestycji w normalnych warunkach eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Na trasie planowanego przedsięwzięcia obszary wodno – błotne nie występują. Płytkie zaleganie wód gruntowych występuje w obrębie cieku „bez nazwy”.

b)  obszary wybrzeży, 

Nie występują.

c)  obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest istniejących i projektowanych ujęć wód.

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 względem planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, oddalony o ok. 5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przez wzgląd na charakter, skalę przedsięwzięcia i zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko (trasę kanalizacji wytyczono tak, aby ograniczyć wycinkę drzew i krzewów; wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków; w razie możliwości młode drzewa i krzewy będą przesadzane, a w przypadku konieczności pozostawienia wykopanych drzew i krzewów na okres dłuższy niż 1 dzień, ich systemy korzeniowe będą zabezpieczone przed wysuszeniem; drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów, przed ich zasypaniem zostaną one skontrolowane pod kątem obecności w nich drobnych zwierząt, które w razie ich obecności, zostaną przeniesione w odpowiednie siedlisko), należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin zwierząt, a także na gatunki, dla których został wyznaczony ww. obszar Natura 2000 oraz nie będzie wpływać na jego integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000.
f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

      
Tereny zamierzenia inwestycyjnego nie posiadają sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo gospodarcze przez osadniki gnilne odprowadzane są do potoków lub do gruntu przez rowy melioracyjne i przydrożne. Wioska Blizne posiada sieć kanalizacji sanitarnej.

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na trasie budowy kanalizacji brak jest obiektów kultury typu kapliczki, nagrobki lub inne obiekty o podobnych cechach.

h)  gęstość zaludnienia,

Przysiółek Czubówka i Kaczmarówka w Bliznem zamieszkuje 108 mieszkańców w 22

budynkach. Gęstość zaludnienia 108 : 22 = 4,91 osoby/bud.

i)  obszary przylegające do jezior,

Nie występują.

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Nie występują.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Nie występuje.

b) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Biorąc pod uwagę lokalizację wnioskowanego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji            i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze                         transgranicznym.

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Nie występuje.

d)  prawdopodobieństwo oddziaływania,

Nie występuje.

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

      Nie występuje.

 Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko.
Rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie, nie spowoduje trwałego zanieczyszczenia lokalnego środowiska. Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń będzie znikome. Rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Ponadto uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                     w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji niniejszego postanowienia.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Wójt Gminy

Jasienica Rosielna

                                                                                                              Marek Ćwiąkała
Otrzymują:
1. Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240,

2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa.

3. A/a. 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38,                       35-001 Rzeszów,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów,

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica Rosielna,

4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasienica Rosielna i Sołectwa Blizne,

5. BIP Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, http://jasienica.bip.krosoft.pl/.
PAGE  
6

