Jasienica Rosielna, dnia 21.08.2009 r.

# GG-7624/Ks.B-2/09

##### P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 2 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), w związku                z wnioskiem Gminy Jasienica Rosielna z dnia 19.08.2009 r. w sprawie wyjaśnienia treści uzasadnienia postanowienia Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 20.02.2009 r. znak: GG-7624/Ks.B-2/09 dotyczącego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Blizne - zadanie 2 etap II i III” o uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

p o s t a n a w i a  w y j a ś n i ć  c o  n a s t ę p u j e:

W dniu 28.01.2009 r. od Gminy Jasienica Rosielna wpłynął wniosek do Wójta Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Blizne - zadanie 2 etap II i III” na działkach o nr ewid.  2496, 2493, 2492/1, 2492/2, 2492/3, 12004, 2491/4, 2490/6, 2331, 2520/1, 2520/2, 2521, 2519/6, 2519/5, 2591/3, 2522, 2523/2, 2488/3, 2490/4, 2488/1, 2490/3, 2490/5, 2491/3, 2495/1, 2495/2, 2531/1, 2489/1, 2494, 2518, 2485, 2519/1, 2523/1, 2517, 2516, 2515, 2513, 2512, 2511/3, 2161, 2164, 2160, 2162, 2158, 2156, 2157, 2151/2, 2525, 2527, 2528/1, 2530, 2532/2, 2535, 2540, 2543, 2542, 2546, 2545/2, 2550, 2551, 2554, 2555, 2559, 2560, 2562, 2564, 2568, 2569, 2573, 2574, 2582, 2575, 2581, 2511/4, 2129, 2131, 2132, 2139, 2128/2, 2128/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Blizne w jednostce ewidencyjnej Jasienica Rosielna. Na podstawie wniesionego wniosku Wójt Gminy Jasienica Rosielna wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 72a zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane w myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu                o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Urząd Gminy zwrócił się z zapytaniem o znaku: GG-7624/Ks.B-2/09 z dnia 30.01.2009 r. do: Starosty Powiatowego w Brzozowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu w sprawie oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Starosta Brzozowski pismem o znaku SR.7633-4/09 z dnia 4 lutego 2009 r. uznał brak obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie postanowieniem                 o znaku: PSNZ.465-1/09 z dnia 04.02.2009 r. wyraził opinię, że z sanitarnego punktu widzenia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Tutejszy Urząd Gminy przed wydaniem postanowienia znak: GG-7624/Ks.B-2/09              z dnia 20.02.2009 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy przedsięwzięcia oraz jego wpływu oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w terenach przekształconych antropogenicznie, co nie będzie miało negatywnego wpływu na florę i faunę terenów objętych inwestycją.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), wyjaśnia się następujące uwarunkowania:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Projektowana kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC o średnicach ø160÷250mm łączona na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne wykonane jako teleskopowe ø400 mm PVC z włazami żeliwnymi – całość kanalizacji grawitacyjnej wykonana systemem PipeLife.

Projektowana kanalizacja ciśnieniowa wykonana z rur PE wodociągowych łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe doczołowe.

Przepompownia ścieków będzie obiektem podziemnym wykonanym 
z polimerobetonu wyposażona w dwie pompy zanurzeniowe w układzie 1 pracująca + 1 rezerwowa pracujące naprzemiennie. W przepompowniach zamontowane będą pompy firmy ABS. Wszystkie elementy stalowe w pompowni wykonane będą ze stali nierdzewnej.

Przyjęta technologia budowy kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej 
i przepompownia ścieków nie tworzą odpadów w czasie budowy i eksploatacji.

Planowane Przedsięwzięcie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Blizne - zadanie 2 etap II i III” gm. Jasienica Rosielna, powiat Brzozów, woj. podkarpackie jest kontynuacją prac polegających na uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jasienica Rosielna. Projektowana kanalizacja umożliwi przejęcie i odprowadzanie na oczyszczalnię ścieków z 24 budynków objętych zakresem opracowania. Ilość ścieków wynosi ok.: Q ść = 9,6 m³/d, RLM = 96. Realizacja planowanej inwestycji pozwala na dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego wsi Blizne oraz włączenie projektowanego systemu kanalizacyjnego wsi Stara Wieś (gmina Brzozów) do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Blizne skąd ścieki sanitarne trafią na gminną oczyszczalnię ścieków w Bliznem gdzie zostaną poddane procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Łączna ilość ścieków wynosić będzie: Q ść = 334,10 m³/d,	RLM = 3341.

- skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje,

Jest to budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur ø160 mm PVC o długości ok.                1 128,0 m, ø200 mm PVC o długości ok. 1 030,0 m, ø250 mm PVC o długości ok. 3,0 m, sieciowej przepompowni ścieków P10 z polimerobetonu o średnicy ø1200 mm, wraz              z rurociągiem tłocznym 75 mm PE długości 315,0 m. Przy rurociągu zbiorczym ułożony zostanie rurociąg przesyłowy tłoczny ø125 mm PE długości 529,0 m do wpompowania ścieków sanitarnych z miejscowości Stara Wieś do kanalizacji wsi Blizne. Kanalizacja będzie inwestycją podziemną, teren po wykonaniu sieci będzie przywrócony do dalszego użytkowania rolniczego. Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, nie wymagającą stałego zajęcia terenu.

- powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest przedsięwzięć, mogacych negatywnie oddziaływać na środowisko. Nie stwierdza się powiązań z innymi przedsięwzieciami.

- wykorzystywania zasobów naturalnych,

W czasie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystania zasobów naturalnych. Dla planowanej inwestycji występuje jedynie zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zapewnienia prawidłowej pracy pomp umieszczonych w przepompowni ścieków. Zapotrzebowanie oszacowano na poziomie ok. 3000 kWh/rok. Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzęt budowlany typu: koparki, spycharki, samochody samowyładowawcze, ubijaki spalinowe itp. napędzane silnikami spalinowymi. Do wykonania prób szczelności kanalizacji zostanie wykorzystana woda w ilości ok 5m³/próbę.

- emisji i występowania innych uciążliwości,

- w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery:

Kanalizacja wybudowana pod ziemią prowadząca świeże ścieki (nie zagnite) nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przepompownia ścieków tłoczy świeże ścieki porcjami (min 10 włączeń w ciągu godziny). Pojemność komory przepompowni nie pozwala na leżakowanie i zagniwanie ścieków w przepompowni. Odpowiednia wentylacja przepompowni zapobiega powstawaniu niekorzystnych warunków w jej wnętrzu.

- w zakresie emisji hałasu:

Zastosowano pompy zatapialne w ściekach. Zatopienie pomp eliminuje hałas.

- w zakresie ochrony środowiska gruntowego.

Kanalizacja wykona w systemie PipeLife jest szczelna na infiltrację 
i eksfiltrację. Projekt przewiduje wykonanie prób szczelności przed oddaniem obiektu do użytku. Przepompownie ścieków dostarczane są jako monolit od producenta.

- w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Nie zaprojektowano przelewów z kanalizacji. Obecnie ścieki sanitarne odprowadzane są do trzykomorowych osadników gnilnych, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi. W znacznej części trafiają jednak do rowów drenarskich, melioracyjnych i potoków powodując zanieczyszczenie gleby i pobliskich rzek.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ochrona wód powierzchniowych i podziemnych będzie realizowana.

- w zakresie ochrony ludzi i zwierząt.

Zaprojektowane obiekty, studzienki i przepompownie są niedostępne wewnątrz dla ludzi i zwierząt. Wyjątek stanowią przeszkolone służby, które wyposażone są w sprzęt do przeglądów technicznych kanalizacji i przepompowni ścieków.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji                          i stosowanych technologii,

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii. Jednakże przeprowadzenie inwestycji wymaga ostrożności, celem eliminacji awarii sprzętu ciężkiego, w wyniku czego mogło by dojść do zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowo-gruntowego. Awarie takie występują rzadko.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Nie dotyczy.

b)  obszary wybrzeży,

Nie dotyczy.

c)  obszary górskie lub leśne,

Nie dotyczy.

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Nie dotyczy.

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach:

— Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

— Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

— oraz otulin tych obszarów i parków,

a ponadto inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000.

Ze względu na:

– lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000,

– lokalizację inwestycji poza obszarem podlegającym ochronie,

– charakter inwestycji, który w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje ładunki zanieczyszczeń z wód opadowych mogące migrować w środowisko,

– krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji,

planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych „Dyrektywa Ptasia”                          i „Dyrektywa Siedliskowa”. W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych dla tej kategorii przedsięwzięć.

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

Nie dotyczy.

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Nie dotyczy.

h)  gęstość zaludnienia,

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

i)  obszary przylegające do jezior,

Nie dotyczy.

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Nie dotyczy.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Inwestycja może stanowić uciążliwość dla mieszkańców w fazie realizacji, jednakże  w fazie eksploatacji, po zakończeniu realizacji inwestycji nie będzie uciążliwości.

b)  transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Nie dotyczy.

d)  prawdopodobieństwo oddziaływania,

Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacja inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem, emisją spalin i wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym.

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

W odniesieniu do planowanych prac oddziaływanie na środowisko i ludzi będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, powodując jedynie chwilowy wzrost zanieczyszczeń pyłowych, hałasu i spalin.

Znane są techniczne warunki realizacji przedsięwzięcia w systemie:

― kanalizacji grawitacyjnej,

― kanalizacji ciśnieniowej z przepompownią przy każdym budynku,

―kanalizacji podciśnieniowej z komorami ssącymi przy każdym budynku 
    i centralną stacją pomp próżniowych.

Budowa kanalizacji grawitacyjnej jest trudna, kosztowna ale prosta w eksploatacji, natomiast budowa kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej jest tańsza w budowie ale zastosowanie tych rozwiązań stwarza problemy eksploatacyjne.

Przy budowie wybranego wariantu przedsięwzięcia (kanalizacja grawitacyjna) nie zachodzi konieczność budowy komór studzienek tłocznych lub ssących jak dla pozostałych wariantów, wobec czego ścieki w kanalizacji płyną „świeże” nie zagnite, co zabezpiecza system grawitacyjny przed wydzielaniem się zapachów do otoczenia.

Budowa kanalizacji ma pozytywny wpływ na otoczenie, ponieważ likwiduje niekontrolowane wylewiska ścieków do wody i gleby. Zgodnie z obecnym stanie techniki nie ma rozwiązań alternatywnych lepszych od zaprojektowanych.

Wariant polegający na zaniechaniu przedsięwzięcia to pozostawienie istniejącego aktualnie stanu, czyli przydomowych zbiorników ścieków często nieszczelnych, 
z przelewami do rowów i odpływem ścieków do gruntu. Zaniechanie budowy kanalizacji powoduje, że znaczna część wytwarzanego przez mieszkańców ładunku zanieczyszczeń np. BZT5 będzie dostawać się do środowiska.

Realizacja tej inwestycji jest zgodna z założeniami zawartymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji od 2000 RLM do 15 000 RLM, bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych oraz gleb.                W miejscowości Blizne, w której planuje się skanalizowanie terenu, jak również                            w bezpośrednim sąsiedztwie nie będą realizowane inne inwestycje, stad nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko innych przedsięwzięć. Wykonywanie prac będzie rozłożone w czasie około 1 roku. Inwestycja ma charakter lokalny. W trakcie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić chwilowy wzrost zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzonych robót ziemnych i montażowo-budowlanych. Po wykonaniu inwestycji nie będzie występować emisja zanieczyszczeń pyłów do środowiska.

Projekt realizacji inwestycji nie przewiduje wykorzystania dużej ilości surowców: lokalnych. Zużycie surowca jak paliwa i smary będą wykorzystane do mechanicznego wykonania robót sprzętem mechanicznym, natomiast energia będzie zużywana w niewielkiej ilości. Poziom emitowanego hałasu związany z praca sprzętu budowlanego będzie występował w minimalnym zakresie. Sprzęt mechaniczny będzie uruchamiany tylko w porze dziennej. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii jest bardzo znikome, gdyż użyte technologie i sprzęt będą spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca prac będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów branżowych oraz przepisów BHP. Materiały użyte do wykonania inwestycji będą posiadały atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a wynikające z Polskich Norm oraz Unii Europejskiej. Roboty związane               z kanalizacja sanitarną nie wprowadza w środowisku znaczących, nieodwracalnych zmian.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa stanowi infrastrukturę techniczną obsługującą część miejscowości Blizne oraz umożliwi włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Stara Wieś zlokalizowanej na terenie Gminy Brzozów. Kanalizacja ta obejmuje budowę: przepompowni ścieków P10 wykonanej z polimerobetonu o średnicy 1200 mm wraz z rurociągiem tłocznym z rur PE 75 mm, sieć kanalizacyjną grawitacyjną   z rur PVC 250 mm, 200 mm i 160 mm. Wybudowana sieć umożliwi przyjęcie                         i odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w Bliznem ok. 9,6 m3/d z 24 budynków. Nadmieniam, że wykonana sieć kanalizacyjna wsi Blizne prowadzona była w oparciu                    o pozwolenia na budowę o znaku: AB. 5. 7351-3/2/99 z dnia 1999-12-21 wydane przez Starostę Brzozowskiego w Brzozowie. Jej lokalizacja była zgodna z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jasienica Rosielna zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/114/93 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 17 listopada 1993 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 19 poz. 147 z dnia 10 grudnia 1993 r.

Planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze objętym formami ochrony przyrody utworzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje. Ze względu na: lokalizację inwestycji poza obszarami NATURA 2000 oraz poza obszarem podległym ochronie charakter inwestycji, który w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje ładunki zanieczyszczeń z wód opadowych mogące migrować                        w środowisko, krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kontynuacją prac polegających na uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jasienica Rosielna.

W Gminie Jasienica Rosielna  nie występują obszary, na których by Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził przekroczenie standardów jakości środowiska. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, którego realizacja przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, a w szczególności zlewni rzeki Stobnica, wyeliminowania niekontrolowanego zrzutu ścieków bezpośrednio do cieków wodnych, czy też gruntu oraz poprawy warunków bytowania mieszkańców Bliznego uznano za niecelowe opracowanie raportu OOŚ. Wykonanie skanalizowania w Bliznem, zmniejszy zanieczyszczenie wód płynących. Ponadto uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie i Starosty Powiatowego w Brzozowie o braku obowiązku sporządzenia raportu OOŚ należało stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 19.08.2009 r. Gmina Jasienica Rosielna zwróciła się z wnioskiem                           o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści uzasadnienia postanowienia Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 20.02.2009 r. znak: GG-7624/Ks.B-2/09 dotyczącego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Blizne - zadanie 2 etap II i III” o uwarunkowania                   o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Zgodnie z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji niniejszego postanowienia.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Jasienica Rosielna  w terminie 7 dni od daty jego otrzymania/ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

- Gmina Jasienica Rosielna

- Tablica ogłoszeń

- a/a.

## Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała