Jasienica Rosielna;  dnia  12 września  2011 r.

Gmina Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna  240

GG.271.6.2011

…………………………………

.…………….…………………..

…………………………………

Numer ogłoszenia w BZP: 260690-2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w miejscowości Jasienica Rosielna”

W dniu 09.09.2011 r. wpłynęły  do Zamawiającego zapytania  o następującej treści;

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o określenie jakie dokumenty dotyczące trawy należy przedstawić, ponieważ Zamawiający nie określił tego w SIWZ, zostawiając wszystkie możliwe warianty ?

Odpowiedź  na pytanie nr 1

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Pytanie 2

Prosimy o sprostowanie zapisu z przedmiaru poz. 10 d.1 Kalk. własna Ułożenie nawierzchni poliuretanowej  trawy syntetycznej wys. 6,0 cm z oznakowaniem linii boiskm2. Tego typu zapis wyklucza się wzajemnie.

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Ad.2 W zapisie z przedmiaru poz. 10d.1 Kalk. Własna Ułożenie nawierzchni poliuretanowej trawy syntetycznej wys. 6,0 cm z oznakowaniem linii boisk należy wykreślić słowo poliuretanowej.

Wójt Gminy  Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała