Jasienica Rosielna, dnia 30 maja 2011  r.

GG.271.4.2011

.............................................

.............................................

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy  zadania pn:  „Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa – utwardzenie placów przy obiektach rekreacyjnych, budowa boiska wielofunkcyjnego i termomodernizacja budynku OSP”.

W dniu 27 maja 2011 r.  wpłynęło  do Zamawiającego zapytanie  dot. w/w postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o określenie w jakiej technologii ma być wykonane boisko wielofunkcyjne. Sama przykładowa nazwa Conipur nie wskazuje, czy ma to być natrysk czy też technologia EPDM ?

Zamawiający Gmina Jasienica Rosielna wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na Pytanie 1

Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Wola Jasienicka ma być wykonane wg poniższej technologii:

- Boisko wielofunkcyjne – nawierzchnia sportowa wielofunkcyjna poliuretanowa np. Conipur SP gr.13 mm (nawierzchnia przepuszczalna dla wody, natrysk strukturalny) na podbudowie elastycznej np. Conipur ET gr. 35 mm (nawierzchnia przepuszczalna dla wody)

Powyższe  należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała