Jasienica Rosielna, 25 stycznia 2013 r.

GG.271.4.2013

Oferenci biorący udział

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

Zakup i montaż wyposażenia  dla rozbudowanego  budynku administracyjnego                    w ramach projektu pn: „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                 Osi Priorytetowej 5  Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

W dniach od  23 do 25  stycznia 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 4 pptk.8 w którym opisany jest wymagany okres gwarancji – nie krótszy niż 60 miesięcy. Chcemy zaznaczyć, że każdy sprzęt lub urządzenie posiada gwarancję producenta. Spotyka się bardzo rzadko, aby taki długi okres gwarancji producent udzielał na swój sprzęt. Tak długa gwarancja powoduje znaczne zawyżenie ceny. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że takim zapisem Zamawiający uniemożliwia wzięcie udziału w ogłoszonym przetargu. Prosimy o zmianę zapisu na: wymagana gwarancja na sprzęt, urządzenia, meble jest gwarancją producenta.

Odp. 1

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji jednak nie krócej niż 36 m-cy. (dotyczy wszystkich części zamówienia)

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 5 tygodni. Główni dystrybutorzy nie są w stanie w tak krótkim okresie (do 28 lutego) sprowadzić niektórych urządzeń na teren RP?

Odp. 2

Termin wykonania zamówienia : do dnia 28 lutego 2013 r

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu  realizacji w/w zamówienia maksymalnie do 10 dni poprzez aneksowanie zawartej umowy w trybie art. 144 ust. 1 prawo zamówień publicznych wyłącznie w przypadku kiedy przedłużenie terminu realizacji umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. ze względu na bardzo niskie temperatury utrzymujące się przez kilka dni) oraz w przypadku jeśli z powodu wniesionych przez Wykonawców środków ochrony prawnej i znacznie przedłużającego się terminu zawarcia umowy lub w przypadku jeśli Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania oferta oraz opóźni się termin zawarcia umowy.

Pytanie 3

Dot. wymaganej gwarancji przy sprzęcie rehabilitacyjnym

Czy Zamawiający może odstąpić od wymaganej gwarancji 60 miesięcy? Producenci sprzętu w Polsce stosują w większości gwarancję – 24 miesiące. Wymuszenie zwiększenia okresu gwarancji wiąże się dla  dystrybutora z koniecznością zwiększenia ceny danego sprzętu co najmniej dwukrotnie gdyż każda ewentualna awaria będzie jego kosztem.

(W przypadku urządzenia do pomiaru trzeźwości piszecie Państwo w SIWZ o gwarancji 18 miesięcy).

Odp. 3

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji jednak nie krócej niż 36 m-cy. (dotyczy wszystkich części zamówienia)

Pytanie 4

Czy istnieje możliwość wyłączenia – „wyposażenia specjalistycznego i pomoce dydaktyczne” z sprzętu rehabilitacyjnego i utworzenia z niego odrębnego pakietu?

Odp. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowane powyżej wyłączenie.

Pytanie 5

Czy zaakceptujecie Państwo różnice w wymiarach długości i szerokości materacy przeciwodleżynowych nieznacznie odbiegających od podanych, a nie mających żadnego wpływu na właściwości terapeutyczne materaca?

Odp. 5

Tak. Materac musi spełniać minimum wymogi techniczne opisane w specyfikacji jednak wymiary materaca mogą się nieznacznie różnić z uwagi na różnorodność asortymentu. Zamawiający więc dopuści materac o wymiarach różniących się do 10 cm.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści wózek toaletowy nieskładny malowany proszkowo?

Czy zamawiający dopuści wózek na czterech małych kółkach. Ze względu na krótkotrwałe jednorazowe użytkowanie przez pacjenta wózka, duże spacerowe kółka są zbędne.

Odp. 6

Zamawiający nie dopuści wózka toaletowego, który będzie nieskładny.

Zamawiający dopuści wózek toaletowy, który będzie wyposażony w tylne koła min. 24” oraz w mniejsze koła przednie.

Pytanie  7

Czy zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu maksymalnym 175 kg.?

Czy zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autokontury pleców i ud?

Czy zamawiający dopuści łóżko bez możliwości blokady za pomocą kluczyka?

Odp. 7

Zgodnie ze specyfikacja obciążenie łóżka powinno wynosić co najmniej 185kg. Co oznacza  że łóżko dostarczone o maksymalnym obciążeniu 175 kg nie będzie spełniało wymogu.

Zamawiający nie dopuści łóżka bez funkcji autokonturu segmentów oparcia pleców i ud.

Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości blokady za pomocą kluczyka.

Pytanie 8

Co zamawiający miał na myśli pisząc „system zwalniania kół napędowych”

Czy zamawiający dopuści skuter bez oświetlenia opartego na diodach LED?

Odp. 8

System zwalniania kół napędowych służy do zwolnienia napędu podczas np. słabego akumulatora lub jego wyczerpania. Pomaga to w swobodnym przemieszczaniu się skutera bez użycia napędu (poprzez pchanie).

Zamawiający nie dopuści skutera bez oświetlenia opartego na diodach LED.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści do przetargu wózek z hamulcem ale bez składanego tylnego oparcia lub oparcie będzie składane ale nie będzie posiadał hamulca dla opiekuna. Poinformowano nas, że wózek nie ma łączonych ze sobą funkcji.

Odp. 9

Z uwagi na fakt iż obie funkcje nie występują razem, zamawiający uwzględni dostarczenie np. min. 3 wózki z hamulcem dla opiekuna oraz min. 1 wózek ze składanym tylnym oparciem. Suma wózków pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści do przetargu materac z 17 komorami poprzecznymi. Pozostałe parametry spełniają wymogi zamawiającego.

Odp. 10

Zamawiający nie uwzględni takiego materaca. Materac musi posiadać min. 18 komór poprzecznych.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała